## GeneraciónDiaria
Fecha | Planta | Código Combustible | Combustible | Generación total [GWh]
Corresponde a la fecha a la cual corresponde la generación diaria DÍA-MES AÑO | Código MID del elemento | Identifica el Id del combustible (debe estar asociado al elemento recurso) | Identifica el nombre del combustible (debe estar asociado al elemento recurso) | Campo decimal de dos cifras decimales, no puede ser mayor al CEN de la planta por 24, debe ser mayor o igual a cero.
El agente debe ingresar uno de estos dos datos
Ejemplo de archivo plano para cargar generación diaria
Fecha;Planta;Código Combustible;Combustible;Generación total [MWh] 27-11-2023;Cog0014;Cmb0001;Carbon;19.9 27-11-2023;Cog0016;Cmb0015;Bagazo;2 27-11-2023;Cog0017;Cmb0001;Carbon;19.9

## InformaciónOperativa
Accion | FlowCsgID | SecuenciaManiobra | Preautorizada | FechaProgramada | FechaInstruccion | FechaOcurrencia | FechaConfirmacion | Elemento | OrigenAcción | Causa | Consignacion | Radicado | Disponibilidad | DNA | ElementoCausante | SubsistemaCausante | ControlVoltaje | Descripcion | NotaVerificacion | PosicionTAP | PotenciaActiva | PotenciaReactiva | ESP | Combustible | Configuración | EstadoTérmico | Causa detallada CNO | DescriptionAdditional
Nombre exacto de la acción asociada. No puede quedar vacío. | Código de la consignación a la que se le asocia la secuencia de maniobra. | El campo debe permitir registrar la secuencia de maniobras a la que se le asociarán las maniobras. | SI(1)/NO(0) Indica si la maniobra ha sido preautorizada. No puede quedar vacío. | Fecha programada de la maniobra dd/mm/yyyy hh:mm | Fecha de instrucción de la acción dd/mm/yyyy hh:mm | Fecha ocurrencia de la acción dd/mm/yyyy hh:mm | Fecha confirmación de la acción. dd/mm/yyyy hh:mm | Nombre exacto o código del elemento de la acción. | Debe permitir ingresar el nombre exacto del origen de la acción de SIO. | Debe permitir ingresar el nombre exacto de la causa de SIO. | Código de la consignación, aplica para origen de acción Mantenimiento. | Solo aplica para causas detalladas CatástrofeNatural, Actos de Terrrorismo y Riesgo a la vida Humana. | Numero de 0 a 100. Para acciones disponible siempre es 100 o CEN, indisponible siempre es 0, cambio disponibilidad aplica demás valores. | Valor DNA, número >= 0 Recibe decimales (10,2) | Nombre o código del elemento causante de la no operatividad. | Nombre o código del subsistema causante de la no operatividad. Aplica para activos del STR. | SI(1)/NO(0) | Acción "verificación" utilizada al crear secuencias de maniobras. Texto abierto. | Nota de verificación de secuencia de maniobras que aplica a todas las acciones. Texto abierto. | Para acciones subir y bajar tap | Para acciones subir y bajar potencia activa | Para acciones subir y bajar potencia reactiva | Debe identificar el ESP mediante el nombre exacto del campo. Solo aplica para la causa detallada "Actuación ESP". | Identifica el combustible mediante el nombre exacto del combustible. | Identifica la configuración de la planta. Es de obligatorio diligenciamiento para aquellas acciones En Servicio de unidades de generación térmicas despachadas centralmente. Acepta valor consistente con la configuración disponible según la planta y combustible seleccionado. | Identifica el estado térmico de la planta. Las opciones válidas son Frío,Tibio o Caliente. Es de obligatorio diligenciamiento para aquellas acciones En Servicio de unidades de generación térmicas despachadas centralmente. | De acuerdo con el origen de la acción sea Evento no programado o Mantenimiento debe asociarse una de las causas detalladas CNO acuerdo 1239 o aquel que lo modifique o sustituya. Aplica para STN y STR. | Campo alfanumérico, utilizado para las acciones indisponible y cambio disponibilidad.
Solo debe llenarse uno de los tres. Recibe decimales (18, 2)
Ejemplo para cargar información operativa de generación diferente a térmica
En Servicio;;;0;;13/07/2023 14:59;13/07/2023 14:59;13/07/2023 14:59;SALVAJINA 1;Instrucción CND;;;;;;;;;;;;;;;Agua;;;;
Disponible;;;0;;13/07/2023 14:59;13/07/2023 14:59;13/07/2023 14:59;SALVAJINA 1;Evento;;;;125;;;;;;;;;;;Agua;;;;
Cambio de disponibilidad;;;0;;13/07/2023 18:59;13/07/2023 18:59;13/07/2023 18:59;SALVAJINA 1;Evento;Embalse;;;50;;;;;;;;;;;Agua;;;;
Fuera de Servicio;;;0;;13/07/2023 18:59;13/07/2023 18:59;13/07/2023 18:59;SALVAJINA 1;Evento;;;;;;;;;;;;;;;Agua;;;;
Ejemplo para cargar información operativa de generación térmica
Disponible;;;0;;13/12/2023 14:59;13/12/2023 14:59;13/12/2023 14:59;TERMODORADA 1;Evento;;;;50;;;;;;;;;;;Gas;;;;
Cambio de disponibilidad;;;0;;13/12/2023 18:59;13/12/2023 18:59;13/12/2023 18:59;TERMODORADA 1;Evento;Condensador;;;40;;;;;;;;;;;Gas;;;;
Fuera de Servicio;;;0;;13/12/2023 18:59;13/12/2023 18:59;13/12/2023 18:59;TERMODORADA 1;Evento;;;;;;;;;;;;;;;Gas;;;;
En Servicio;;;0;;13/12/2023 23:59;13/12/2023 23:59;13/12/2023 23:59;TERMODORADA 1;Instrucción CND;;;;;;;;;;;;;;;Gas;1;Tibio;;
Ejemplo para cargar información operativa de la Red de Activos de Conexión Compartida
En Servicio;;;0;;13/07/2026 14:59;13/07/2026 14:59;13/07/2026 14:59;BL1 TERMOYOPAL A YOPAL 115 KV;Mantenimiento;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Fuera de Servicio;;;0;;13/07/2026 18:59;13/07/2026 18:59;13/07/2026 18:59;BL1 TERMOYOPAL A YOPAL 115 KV;Evento no programado;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Ejemplo para cargar información operativa de transmisión
Abrir;;;0;;01/04/2024 04:58;01/04/2024 04:58;01/04/2024 04:58;BL1 TABOR (BVENTURA) A PAILON 115 kV;Instrucción CND;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Indisponible;;;0;;01/04/2024 04:58;01/04/2024 04:58;01/04/2024 04:58;BL1 TABOR (BVENTURA) A PAILON 115 kV;Evento;Causa forzado;;;0;15;;;;;;;;;;;;;Sistemas de alimentación CC/CA;Prueba de texto
No operativo;;;0;;01/04/2024 04:58;01/04/2024 04:58;01/04/2024 04:58;PAILON 1 - SEC 1 115 kV;Evento;;;;;;BL1 TABOR (BVENTURA) A PAILON 115 kV;Sbs PAILON - TABOR (BVENTURA) 1 115 kV;;;;;;;;;;;;
Disponible;;;0;;01/04/2024 16:58;01/04/2024 16:58;01/04/2024 16:58;BL1 TABOR (BVENTURA) A PAILON 115 kV;Evento;;;;100;;;;;;;;;;;;;;;
Cerrar;;;0;;01/04/2024 16:58;01/04/2024 16:58;01/04/2024 16:58;BL1 TABOR (BVENTURA) A PAILON 115 kV;Instrucción CND;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

## CamposPorDiligenciar
Sistema | Acción | Origen acción | Campos a diligenciar acorde con la acción y el origen seleccionado: | a
Generación Transmisión | Indisponible | Mantenimiento | Consignación, causa detallada CNO, disponibilidad, DNA*, descripción*
|  | Evento no programado | Causa, causa detallada CNO, disponibilidad, DNA*, descripción*
Generación Transmisión | Disponible | Mantenimiento | Disponibilidad
|  | Evento no programado | Disponibilidad
Generación Transmisión | Cambio de disponibilidad | Mantenimiento | Consignación, causa detallada CNO, disponibilidad, descripción*
|  | Evento no programado | Causa, causa detallada CNO, disponibilidad, descripción*
Transmisión | Abrir | Instrucción CND
Mantenimiento
Condición Operativa
Evento no programado
Transmisión | Cerrar | Instrucción CND
Mantenimiento
Condición Operativa
Transmisión | No Operativo | Mantenimiento | Elemento indisponible, subsistema causante (Aplica para STR)
|  | Evento no programado | Elemento indisponible, subsistema causante (Aplica para STR)
Transmisión | Finaliza No Operativo | Mantenimiento
Evento no programado
Transmisión | Subir TAP | Instrucción CND | Posición tap
Transmisión | Bajar TAP | Instrucción CND | Posición tap
Generación | En Servicio RACC | Instrucción CND | Térmicas: Causa, estado térmico, configuración Otras tecnologías: Causa detallada
|  | Mantenimiento | Térmicas: Causa, estado térmico, configuración Otras tecnologías: Causa
Generación | Fuera de Servicio RACC | Instrucción CND
Mantenimiento
Condición Operativa
Evento no programado
*Aplica para transmisión

## Causa-Transmisión
Causa | STN | STR
Causa forzado | x | x
Actos de Terrorismo | x | x
Catástrofe Natural | x | x
Evento No Programado Otro Sistema | x | x
Expansión | x | x
Mantenimiento mayor | x | x
Evento No Programado en Consignación | x | x
Cierre Pruebas | x | x
Plan ordenamiento territorial | x | x
Instrucción CND | x | x
Riesgo de la Vida Humana |  | x
Actuación ESP |  | x
Activos STN |  | x

## CausaDetalladaCNO-Transmisión
Causas CNO 1239 o aquel que lo modifique o sustituya
Causa detallada CNO (Eventos) | Causa detallada CNO (Mantenimiento)
Accidental en Consignación Nacional | Mantenimiento predictivo y/o preventivo
Accidental en Consignación Local | Mantenimiento correctivo
Accidental sin Consignación | Proyectos de expansión
Maniobra indebida | Solicitud Centro Nacional de Despacho
Otros - Humanos | Solicitud de otra empresa
Esquema de teleprotección | Consecuencia AMI (Acto Mal Intencionado)
Sistemas de alimentación CC/CA | Operación Automática (VQ, PLC, Automatismo)
Relé de protección | Mantenimiento elemento adicional
Coordinación o ajustes de protecciones de activos del STN | Solicitado por entidades estatales
Coordinación o ajustes de protecciones de activos del STR | Modificaciones solicitadas por POT
Coordinación o ajustes de protecciones de activos de generación
Falla en el elemento o activo protegido
Operación como respaldo
Esquema suplementario - Local
Sistemas de control
Otros - Protección, Teleprotección y Control
Explosión o incendio
Falla en herrajes - conectores
Falla en equipo de medida PT/CT
Falla de Seccionador
Falla de interruptor
Falla en equipo inductivo / capacitivo
Falla descargador de sobretensiones
Falla generador
Falla en aislador
Falla en cables
Otros - Equipos, accesorios e instalaciones de potencia
Alta vegetación
Accidente con humano
AMI (Acto Mal Intencionado)
Animales
Vehículos
Otros - Cuerpos, Objetos Extraños y Atentados
Contaminación
Quema o fuego
Otros - Medio Ambiente
Descarga atmosférica
Temblor de tierra
Vendaval
Inundación
Deslizamiento de terreno
Otros - Fenómenos naturales
Sobrecarga
Sobre/Baja frecuencia
Sobrevoltaje
Baja o Ausencia de Voltaje
Sobrepotencia envío / recibo
Topología
Oscilación de potencia
Pérdida de Sincronismo
Operación Esquema Suplementario - Sistémico
Otros - Sistema eléctrico de Potencia
Otros - No establecida

## Causa-Generación
Causas CNO 1543 o aquel que lo modifique o sustituya
Causa
Rio
Embalse
Conducciones
Suministro combustible transporte o produccion
Sistema propio de combustible
Condensador
Caldera-sistema combustion
Turbina
Generador
Servicios auxiliares
Activos de conexión propios
STN: Sistema de transmision nacional
STR: Sistema de transmision regional
SDL: Sistema de Distribución Local
Otros, administrativos, paros
Otros no controlables (sabotajes)
Evento de generación en otra unidad de la planta
Mantenimiento programado
Racionamiento de Gas Decreto MME
Evento de generación en otra unidad del SIN
RAG: Rechazo automático de generación
Viento
Irradiación solar
Inversores
Conversores
Panel
Activos de conexión compartidos
RAG: asociado a máxima capacidad de transporte

## Combustibles
Código | Combustible
Cmb0001 | Carbon
Cmb0002 | Gas
Cmb0003 | Diesel Mar
Cmb0004 | Biomasa
Cmb0005 | Bagafo
Cmb0006 | Cbioca
Cmb0007 | Acpm
Cmb0008 | Viento
Cmb0009 | Combustoleo
Cmb0010 | Querosene
Cmb0011 | Agua
Cmb0012 | Jet-A1
Cmb0013 | Mezcla Gas-Fuel Oil (ACPM o Combustoleo)
Cmb0014 | Mezcla Gas - Carbón
Cmb0015 | Bagazo
Cmb0016 | Mezcla Gas - Jet-A1
Cmb0017 | Biogas
Cmb0018 | Gas NI
Cmb0019 | Rad Solar
Cmb0020 | Crudo
Cmb0021 | GLP