## FallaHurto2022-08-18
Código SIC | Tipo de Frontera | Equipo en Falla | Fecha de Reporte de la Falla | Fecha Máxima de Normalización | Días en Falla | Solicitó Ampliación de Plazo | Fecha de Solicitud de Ampliación | Requerimientos | Agente que Reportó la Falla | Agente Representante | Operador de Red
Frt00025 | Tipo Entre Agentes | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-05-29 | 2022-06-28 | 81 | No |  | 202244013338-3 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt10301 | Tipo Entre Agentes | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-05-29 | 2022-06-28 | 81 | No |  | 202244013338-3 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL - TRANSPORTADOR
Frt01428 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-06-30 08:06 | 2022-08-29 | 49 | Si | 2022-07-27 | 2022062572¦2022073036 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt03140 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-29 14:35 | 2022-08-28 | 20 | No |  | 2022073275 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt03775 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-08-16 16:29 | 2022-08-31 | 2 | No |  | 2022082325 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt05985 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-08-16 16:45 | 2022-09-15 | 2 | No |  | 2022082331 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt07042 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-08-11 19:41 | 2022-08-26 | 7 | No |  | 2022081972 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt07722 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-06-29 14:34 | 2022-08-28 | 50 | Si | 2022-07-29 | 2022062532¦2022073291 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt09240 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-26 08:57 | 2022-08-25 | 23 | No |  | 2022072739 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt11179 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-08-03 16:07 | 2022-09-02 | 15 | No |  | 2022080382 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt11351 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-27 09:54 | 2022-08-26 | 22 | Si | 2022-08-11 | 2022072980¦2022081977 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt11732 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-27 09:45 | 2022-08-26 | 22 | No |  | 2022072978 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt12856 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-15 18:04 | 2022-09-13 | 34 | Si | 2022-08-14 | 2022072078¦2022082234 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt13017 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-08-17 07:08 | 2022-09-01 | 1 | No |  | 2022082374 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt20123 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-06-30 15:38 | 2022-08-29 | 49 | Si | 2022-07-30 | 2022062632¦2022073350 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt25092 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-08-16 17:10 | 2022-08-31 | 2 | No |  | 2022082338 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt28227 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-30 08:50 | 2022-08-29 | 19 | No |  | 2022073341 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt29336 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-08-16 16:34 | 2022-08-31 | 2 | No |  | 2022082328 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt29360 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-27 09:05 | 2022-08-26 | 22 | Si | 2022-08-11 | 2022072969¦2022081978 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt29589 | Tipo Regulado | Hurto Contador Principal | 2022-07-27 10:09 | 2022-08-26 | 22 | Si | 2022-08-11 | 2022072982¦2022081979 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt30416 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-08-07 20:50 | 2022-08-22 | 11 | No |  | 2022081051 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt30418 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-27 10:04 | 2022-08-26 | 22 | Si | 2022-08-11 | 2022072981¦2022081980 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt31015 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-08-17 07:08 | 2022-09-01 | 1 | No |  | 2022082374 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt32723 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-08-12 11:43 | 2022-09-11 | 6 | No |  | 2022082066 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt33496 | Tipo Regulado | Falla No Envío de Lectura | 2022-08-18 | 2022-09-02 | 0 | No |  |  | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt34370 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-19 16:58 | 2022-08-18 | 30 | Si | 2022-08-03 | 2022072305¦2022080406 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt34371 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-08-16 16:41 | 2022-08-31 | 2 | No |  | 2022082330 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt34797 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-08-16 09:41 | 2022-09-15 | 2 | No |  | 2022082268 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt35096 | Tipo Regulado | Hurto Contador Principal | 2022-08-16 17:15 | 2022-08-31 | 2 | No |  | 2022082342 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt35098 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-26 17:30 | 2022-08-25 | 23 | Si | 2022-08-10 | 2022072934¦2022081778 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt35186 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-08-05 17:31 | 2022-08-20 | 13 | No |  | 2022080733 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt35313 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-27 09:37 | 2022-08-26 | 22 | Si | 2022-08-11 | 2022072977¦2022081983 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt35844 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-29 10:22 | 2022-08-28 | 20 | Si | 2022-08-13 | 2022073239¦2022082205 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt35990 | Tipo Regulado | Falla No Envío de Lectura | 2022-08-05 | 2022-08-20 | 13 | No |  |  | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt36155 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-26 16:38 | 2022-08-25 | 23 | Si | 2022-08-09 | 2022072915¦2022081394 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt36728 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-07 10:51 | 2022-09-05 | 42 | Si | 2022-08-06 | 2022070899¦2022081030 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt37492 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-08-03 16:02 | 2022-08-18 | 15 | No |  | 2022080374 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt37567 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-08-03 15:45 | 2022-08-18 | 15 | No |  | 2022080359 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt37738 | Tipo Regulado | Falla No Envío de Lectura | 2022-08-09 | 2022-08-24 | 9 | No |  |  | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt38697 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-08-17 07:08 | 2022-09-01 | 1 | No |  | 2022082374 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt38715 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-08-17 07:08 | 2022-09-01 | 1 | No |  | 2022082374 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt39668 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-08-16 17:08 | 2022-08-31 | 2 | No |  | 2022082337 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt39764 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-08-17 07:08 | 2022-09-01 | 1 | No |  | 2022082374 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt40522 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-26 08:59 | 2022-08-25 | 23 | No |  | 2022072740 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt41779 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-07 10:28 | 2022-09-05 | 42 | Si | 2022-08-06 | 2022070849¦2022081031 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt41780 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-08-16 17:12 | 2022-09-15 | 2 | No |  | 2022082340 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt42253 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-26 16:45 | 2022-08-25 | 23 | Si | 2022-08-09 | 2022072923¦2022081396 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt42557 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-08-17 19:31 | 2022-09-01 | 1 | No |  | 2022082471 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt42796 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-27 10:13 | 2022-08-26 | 22 | No |  | 2022072983 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt42817 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-08-17 07:08 | 2022-09-01 | 1 | No |  | 2022082374 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt43149 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-26 16:44 | 2022-08-25 | 23 | Si | 2022-08-09 | 2022072921¦2022081400 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt43375 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-26 16:35 | 2022-08-25 | 23 | Si | 2022-08-09 | 2022072913¦2022081402 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt43453 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-08-17 19:31 | 2022-09-01 | 1 | No |  | 2022082471 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt43530 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-26 16:40 | 2022-08-25 | 23 | Si | 2022-08-09 | 2022072918¦2022081403 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt43759 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-08-04 18:24 | 2022-08-19 | 14 | No |  | 2022080600 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt44636 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-08-05 08:59 | 2022-08-20 | 13 | No |  | 2022080628 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt44834 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-26 16:42 | 2022-08-25 | 23 | Si | 2022-08-09 | 2022072919¦2022081404 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt45144 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-07 11:33 | 2022-09-05 | 42 | Si | 2022-08-06 | 2022070940¦2022081032¦2022081032 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt45977 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-30 18:16 | 2022-08-29 | 19 | Si | 2022-08-13 | 2022073354¦2022082192 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt46096 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-08-03 21:10 | 2022-08-18 | 15 | No |  | 2022080452 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt46400 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-30 18:17 | 2022-08-29 | 19 | Si | 2022-08-13 | 2022073355¦2022082196 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt46525 | Tipo Regulado | Falla No Envío de Lectura | 2022-08-10 | 2022-08-25 | 8 | No |  |  | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt00491 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-18 15:49 | 2022-09-16 | 31 | Si | 2022-08-17 | 2022072199¦2022082382 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt00565 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-05 06:57 | 2022-09-03 | 44 | Si | 2022-08-03 | 2022070184¦2022080401 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt00603 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-07 11:45 | 2022-09-05 | 42 | Si | 2022-08-05 | 2022070945¦2022080620 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt00663 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-08-01 15:55 | 2022-08-31 | 17 | No |  | 2022080123 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt00665 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-19 15:18 | 2022-08-18 | 30 | No |  | 2022072285 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt01400 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-20 02:44 | 2022-09-18 | 29 | Si | 2022-08-17 | 2022072314¦2022082474 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt01579 | Tipo No Regulado | Falla No Envío de Lectura | 2022-08-09 | 2022-08-24 | 9 | No |  |  | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt01693 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-08-15 06:56 | 2022-09-14 | 3 | No |  | 2022082244 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt01847 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-10 07:53 | 2022-09-08 | 39 | Si | 2022-08-08 | 2022071302¦2022081140 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt01933 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-08-11 16:40 | 2022-09-10 | 7 | No |  | 2022081957 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt02173 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-08 20:10 | 2022-09-06 | 41 | Si | 2022-08-04 | 2022071257¦2022080606 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt02339 | Tipo No Regulado | Falla Contador Principal | 2022-08-09 15:52 | 2022-08-24 | 9 | No |  | 2022081528 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt02398 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-25 18:20 | 2022-08-24 | 24 | No |  | 2022072720 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt02398 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-25 18:20 | 2022-08-24 | 24 | No |  | 2022072720 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt03303 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-29 07:54 | 2022-08-28 | 20 | No |  | 2022073216 | ITALCOL ENERGIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ITALCOL ENERGIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt03502 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-08-12 11:48 | 2022-09-11 | 6 | No |  | 2022082069 | ITALCOL ENERGIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ITALCOL ENERGIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt03737 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-08-09 20:59 | 2022-09-08 | 9 | No |  | 2022081594 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt04111 | Tipo No Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-08-04 19:23 | 2022-08-19 | 14 | No |  | 2022080605 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt04170 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-08-04 18:32 | 2022-09-03 | 14 | No |  | 2022080601 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt04170 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-08-04 18:32 | 2022-09-03 | 14 | No |  | 2022080601 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt04435 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-08-05 17:27 | 2022-09-04 | 13 | No |  | 2022080726 | TERPEL ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | TERPEL ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt04710 | Tipo No Regulado | Falla Contador Principal | 2022-08-11 07:43 | 2022-08-26 | 7 | No |  | 2022081818 | ITALCOL ENERGIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ITALCOL ENERGIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt04945 | Tipo No Regulado | Falla Contador Principal | 2022-08-05 08:57 | 2022-08-20 | 13 | No |  | 2022080626 | TERPEL ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | TERPEL ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt05607 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-06 12:01 | 2022-09-04 | 43 | Si | 2022-08-05 | 2022070617¦2022080654 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt06143 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-25 12:11 | 2022-08-24 | 24 | No |  | 2022072607 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP - DISTRIBUIDOR
Frt07178 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-06-26 07:20 | 2022-08-25 | 53 | Si | 2022-07-25 | 2022062286¦2022072726 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt10385 | Tipo No Regulado | Falla No Envío de Lectura | 2022-07-07 | 2022-07-22 | 42 | No |  |  | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL - TRANSPORTADOR
Frt10991 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-07 21:39 | 2022-09-05 | 42 | Si | 2022-08-03 | 2022071110¦2022080303 | ENEL COLOMBIA SA ESP - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt12072 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-12 18:36 | 2022-09-10 | 37 | Si | 2022-08-11 | 2022071751¦2022081950 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt22192 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-08-05 14:15 | 2022-09-04 | 13 | No |  | 2022080703 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt25809 | Tipo No Regulado | Falla No Envío de Lectura | 2022-08-17 | 2022-09-01 | 1 | No |  |  | ECOPETROL ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ECOPETROL ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt26193 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-11 18:20 | 2022-09-09 | 38 | Si | 2022-08-08 | 2022071524¦2022081109 | COLOMBINA ENERGIA SAS ESP - COMERCIALIZADOR | COLOMBINA ENERGIA SAS ESP - COMERCIALIZADOR | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt26193 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-11 18:20 | 2022-09-09 | 38 | Si | 2022-08-08 | 2022071524¦2022081109 | COLOMBINA ENERGIA SAS ESP - COMERCIALIZADOR | COLOMBINA ENERGIA SAS ESP - COMERCIALIZADOR | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt26712 | Tipo No Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-08-10 07:48 | 2022-08-25 | 8 | No |  | 2022081658 | ENEL COLOMBIA SA ESP - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt28409 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-29 17:41 | 2022-08-28 | 20 | No |  | 2022073322 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt28752 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-08-12 07:37 | 2022-09-11 | 6 | No |  | 2022081998 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt29499 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-07 10:39 | 2022-09-05 | 42 | Si | 2022-08-06 | 2022070873¦2022081029 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt29548 | Tipo No Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-27 15:10 | 2022-08-26 | 22 | Si | 2022-08-10 | 2022073042¦2022081662 | RUITOQUE S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | RUITOQUE S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt33028 | Tipo No Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-23 07:55 | 2022-08-22 | 26 | Si | 2022-08-05 | 2022072539¦2022080693 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt37772 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-06-29 19:02 | 2022-08-28 | 50 | Si | 2022-07-29 | 2022062558¦2022073211 | ENEL COLOMBIA SA ESP - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt41253 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-08-08 19:24 | 2022-09-07 | 10 | No |  | 2022081321 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt41368 | Tipo No Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-08-15 06:59 | 2022-08-30 | 3 | No |  | 2022082245 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt41293 | Tipo Generacion | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-19 | 2022-09-17 | 30 | Si | 2022-08-16 | 2022070197¦2022082257 | RUITOQUE S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | RUITOQUE S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt45804 | Tipo Generacion | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-08-12 09:52 | 2022-09-11 | 6 | No |  | 2022082030 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt46177 | Tipo Generacion | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-08-17 11:05 | 2022-09-01 | 1 | No |  | 2022082402 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt26980 | Tipo Alumbrado Publico con equipo de medida | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-25 12:50 | 2022-08-24 | 24 | No |  | 2022072615 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt26981 | Tipo Alumbrado Publico con equipo de medida | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-25 12:50 | 2022-08-24 | 24 | No |  | 2022072615 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt26982 | Tipo Alumbrado Publico con equipo de medida | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-25 12:50 | 2022-08-24 | 24 | No |  | 2022072615 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt26984 | Tipo Alumbrado Publico con equipo de medida | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-25 12:50 | 2022-08-24 | 24 | No |  | 2022072615 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt26985 | Tipo Alumbrado Publico con equipo de medida | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-25 12:50 | 2022-08-24 | 24 | No |  | 2022072615 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt25629 | Tipo Distribucion | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-25 17:31 | 2022-08-24 | 24 | No |  | 2022072702 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt31994 | Tipo Distribucion | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-08-06 22:02 | 2022-09-05 | 12 | No |  | 2022081024 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt32062 | Tipo Distribucion | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-15 11:51 | 2022-09-13 | 34 | Si | 2022-08-08 | 2022072000¦2022081231 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt35923 | Tipo Distribucion | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-08-04 17:25 | 2022-09-03 | 14 | No |  | 2022080596 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt38007 | Tipo Distribucion | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-08-13 07:29 | 2022-08-28 | 5 | No |  | 2022082190 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR